RESOLUCIÓN Nro. ARCA-DE-xxx-2024

El Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control del Agua

CONSIDERANDO:

Que,	el artículo 12 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el acceso al agua es un derecho humano, fundamental e irrenunciable, el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida;

Que, el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que las personas tienen derecho a disponer bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características;

Que, 	el artículo 276, numeral 4, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que uno de los objetivos del régimen de desarrollo será recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que,	el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra que el Estado es responsable entre otros aspectos de la provisión de los servicios públicos de agua potable y saneamiento; garantizando que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad;

Que, 	el artículo 411 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua;

Que,	el artículo 21 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, establece que la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), es un organismo de derecho público, de carácter técnico-administrativo, adscrito a la Autoridad Única del Agua, con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y jurisdicción nacional. La Agencia de Regulación y Control del Agua, ejercerá la regulación control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, de la cantidad y calidad de agua en sus fuentes y zonas de recarga, de la calidad de los servicios públicos relacionados al sector agua y en todos los usos, aprovechamientos y destinos del agua. La gestión de regulación y control de la Agencia serán evaluados periódicamente por la Autoridad Única del Agua;

Que,	la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, en los literales a), c), g), , j), l) y n) del artículo 23 establece las siguientes competencias de la Agencia de Regulación y Control del Agua: a) Dictar, establecer y controlar el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales y parámetros para regular el nivel técnico de la gestión del agua, de conformidad con las políticas nacionales; c) Recopilar, procesar, administrar y gestionar la información hídrica de carácter técnico y administrativo; g) Regular para estandarizar y optimizar sistemas relacionados a los servicios públicos vinculados al agua; j) Controlar y sancionar el incumplimiento de las regulaciones nacionales, de acuerdo con procesos técnicos diseñados para el efecto e informar a las autoridades competentes del incumplimiento de la normativa; l) Regular y controlar la gestión técnica de todos aquellos servicios públicos básicos vinculados con el agua;; n) Dictar las normas necesarias para el ejercicio de sus competencias;

Que,	el numeral d) del artículo 35 Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, establece en el marco de los principios de la gestión de los recursos hídricos, que la prestación del servicio de agua potable deberá regirse por los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad;

Que,	el artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, establece que la Agencia de Regulación y Control del Agua podrá adoptar las medidas de control que correspondan por iniciativa propia o a petición de parte, cuando se haya comprobado el incumplimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales a la Ley, su reglamento general y normativa legal vigente. Si luego de haber notificado el hecho y cumplido el plazo otorgado para subsanar la falta, el mismo que puede ser fijado de mutuo acuerdo; subsiste una grave deficiencia en la prestación del servicio, la ARCA aplicará las sanciones correspondientes establecidas en la Ley y en el presente Reglamento;

Que,	mediante el Decreto Ejecutivo 310 de fecha 17 de abril de 2014 en su artículo 1, se dispuso la reorganización de la Secretaría del Agua  y se crea la Agencia de Regulación y Control del Agua, entidad adscrita a la Autoridad Única del Agua que pasa a asumir parte de las competencias asignadas a la Secretaría antedicha;

Que,	el artículo 2 del mismo Decreto, determina que la Agencia de Regulación y Control del Agua, es un organismo técnico administrativo con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica; financiera y patrimonio propio y con jurisdicción en todo el territorio nacional;

Que,	el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 310 de fecha 17 de abril de 2014, establece la trasferencia de las competencias de la Secretaría del Agua a la Agencia de Regulación y Control del Agua; relativas a la regulación y control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, de la gestión de la calidad y cantidad del agua en sus fuentes y zonas de recarga, de la calidad de los servicios públicos relacionados al sector agua y de todos los destinos, usos y aprovechamientos económicos del agua;

Que, 	en el numeral 10 del artículo 27 del Código Orgánico del Ambiente, en el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales el ejercicio de las facultades, entre otras: Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de normas técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido;

Que, 	en el numeral 5 del artículo 38 del Código Orgánico del Ambiente, indica que las áreas naturales incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cumplirán entre otros con el siguiente objetivo: Mantener la dinámica hidrológica de las cuencas hidrográficas y proteger los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas;

Que, 	el artículo 191 del Código Orgánico del Ambiente, establece que: La Autoridad Ambiental Nacional o el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, en coordinación con las demás autoridades competentes, según corresponda, realizarán el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, agua y suelo, de conformidad con las normas reglamentarias y técnicas que se expidan para el efecto;

Que, 	el Acuerdo Ministerial No. 097-A de 30 de julio de 2015, acuerda expedir los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, mismo que en su artículo 1, indica: Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes del Recurso Agua;

Que,  en la Disposición Transitoria Segunda de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-012-2022 denominada “Norma técnica para el control a la Calidad del agua de consumo humano”, establece que las características, parámetros y demás herramientas para realizar el control preventivo, serán emitidos mediante la Resolución por parte de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control del Agua.

Que, 	mediante la Resolución No. DIR-ARCA-001-2024, de fecha 03 de abril de 2024, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control del Agua resolvió nombrar al MBA. Kristian González como Director Ejecutivo de esta Agencia;

Que,  de conformidad a lo establecido en el artículo 1.2.1.1. del Estatuto Orgánico de la Agencia de Regulación y Control del Agua, contenido en la resolución ARCA-DE-014-2022 de fecha 07 de julio de 2022, entre las atribuciones y responsabilidades del Director Ejecutivo, se encuentra entre otras: “r) Aprobar los reglamentos y resoluciones como parte de la normativa de acuerdo a las necesidades de la Agencia, con el propósito de aplicar el modelo de gestión” ;

Por ser necesario, en ejercicio de mis competencias, atribuciones constitucionales y legales vigentes:

RESUELVO

Emitir la guía técnica para determinar los parámetros y frecuencia de monitoreo para el control a la calidad del agua cruda por parte de los prestadores del servicio de agua potable público y comunitario, al tenor de los siguientes artículos:

CAPITULO I

PARÁMETROS DE CONTROL

ARTÍCULO 1.- Parámetros de Calidad del Agua Cruda. En referencia al Acuerdo Ministerial No. 097-A del Ministerio del Ambiente, los parámetros de calidad del agua cruda que deben controlar y monitorear los prestadores del servicio, al menos deben considerar la estacionalidad, sistema de abastecimiento y punto de muestreo.

ARTÍCULO 2.- Parámetros de Control: Son aquellos parámetros que permiten caracterizar y evaluar la calidad del agua cruda, dando una referencia inicial para el tratamiento y de su aptitud para consumo humano. Los parámetros se presentan en la siguiente Tabla:

Tabla 1.- Parámetros de control en las Fuentes de Agua para Consumo Humano

| Tipo de parámetro | Parámetro | Expresado como | Unidad | Criterios de calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Color | Color real | Unidades de Co-Pt | 75 |
|  | Turbiedad | Unidades Nefelométricas de Turbiedad | NTU | 100 |
|  | Potencial Hidrógeno | pH | Unidades de pH | 6 – 9 |
| Microbiológico | Coliformes fecales | NMP/100 ml | NMP/100ml | 1000 |
| Químico Químico | Arsénico | As | mg/l | 0,1 |
|  | Plomo | Pb | mg/l | 0,01 |
|  | Bario | Ba | mg/l | 1 |
|  | Cadmio | Cd | mg/l | 0,02 |
|  | Cianuro | CN- | mg/l | 0,1 |
|  | Cobre | Cu | mg/l | 2 |
|  | Cromo hexavalente | Cr+6 | mg/l | 0,05 |
|  | Fluoruro | F- | mg/l | 1,5 |
|  | Cloruros | Cl- | mg/l | 250 |
|  | Sólidos Disueltos Totales | SDT | mg/l | 600 |
|  | Demanda Química de Oxígeno | DQO | mg/l | <4 |
|  | Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 días) | DBO5 | mg/l | <2 |
|  | Hierro total | Fe | mg/l | 1 |
|  | Mercurio | Hg | mg/l | 0,006 |
|  | Nitratos | NO3 | mg/l | 50 |
|  | Nitritos | NO2 | mg/l | 0,2 |
|  | Selenio | Se | mg/l | 0,01 |
|  | Sulfatos | SO4-2 | mg/l | 500 |
| Orgánico | Hidrocarburos totales | TPH | mg/l | 0,2 |
|  | Aceites y grasas | Sustancias solubles en hexano | mg/l | 0,3 |

Fuente: Tabla 1, Acuerdo Ministerial No. 097-A, 2015

Elaborado por: Agencia de Regulación y Control del Agua – ARCA, 2024

Cuando el abastecimiento sea de fuente de agua salobre, los parámetros que deberán ser analizados considerando las Guías de la Calidad de Agua para consumo humano de la Organización Mundial de la Salud (OMS), son como mínimo los siguientes:

Tabla 2.- Parámetros químicos adicionales

| Tipo de parámetro | Parámetro | Expresado como | Unidad | Criterios de calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Químico | Cloruros | Cl- | mg/l | 250 |
|  | Sólidos Disueltos Totales | SDT | mg/l | 600 |

Fuente: Guías para la calidad del agua potable, OMS, 2006

Elaborado por: Agencia de Regulación y Control del Agua – ARCA, 2024

Si existe sospecha de la presencia de otros microorganismos que puedan causar riegos a la salud, especialmente cuando el abastecimiento sea de embalses, ríos en su tramo intermedio o planicie, o las fuentes presenten factores de riesgo sobre la calidad de agua cruda, deberán ser analizados considerando las Guías de la Calidad de Agua para consumo humano de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considerando al menos los que se citan en la siguiente tabla:

Tabla 3.- Otros microorganismos

| Tipo de parámetro | Parámetro | Expresado como | Unidad | Criterios de calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microbiológicos | Cianobacterias | Microcistinas | µg/l | 1 |
|  | Cryptosporidium | Oocistos | Número de ooquistes/ L | 10 |
|  | Dracunculus | Dracunculus | Larvas/L | * |
|  | Giardia | Giardia | Número de quistes/ L | 1000 |
|  | Legionellas | Legionella | UFC/L | * |
|  | Salmonella | Salmonella | UFC/L | * |

* A pesar de que no existe los criterios de calidad en la bibliografía disponible, los prestadores de servicios deben garantizar la ausencia de estos parámetros posterior al tratamiento previo a la distribución de agua para consumo humano.

Fuente: Guías para la calidad del agua potable, OMS, 2006

Elaborado por: Agencia de Regulación y Control del Agua – ARCA, 2024

ARTÍCULO 3.- Criterios de calidad: En los casos que no existan los criterios de calidad de un parámetro en específico de control en agua cruda que no conste en la presente resolución, el prestador del servicio deberá asegurar el tratamiento efectivo para dicho parámetro previo a la distribución de agua a la población, considerando los límites establecidos en la normativa vigente para calidad de agua de consumo humano.

En caso de que los prestadores de servicios tengan una única fuente de abastecimiento y los criterios de calidad superan lo establecido en las tablas 1, 2 y 3 conforme corresponda, deben garantizar el tratamiento y la calidad de agua previo a la distribución, en observancia de la normativa vigente para calidad de agua de consumo humano.

CAPITULO II

CANTIDAD DE MUESTRAS

Y FRECUENCIA DE MUESTREO

ARTÍCULO 4.- Cantidad y frecuencia de muestreo por sistema de abastecimiento. Los prestadores del servicio de agua para consumo humano deberán realizar el control a la calidad del agua en el punto de captación o al ingreso de la planta de tratamiento conforme a los parámetros de la Tablas 1 y 2 de la presente Resolución, por al menos una vez por cada 6 meses, pudiendo ser más frecuentes basados en algún evento antrópico que altere la calidad del agua en la fuente o en función de la variabilidad de los parámetros más importantes o significativos con base en el tipo de fuente (superficial o subterránea), tomando en cuenta de igual manera la temporalidad de la precipitación del punto de muestreo.

De requerir análisis de mayor alcance se deberá tomar en cuenta las Guías de la OMS u otras normativas aplicables de referencia en la bibliografía disponible, considerando el área de impacto, es decir, para zonas petroleras, agrícolas u otras, según corresponda el caso.

Cuando exista afectación en las fuentes de abastecimiento de agua destinado para el consumo humano, sea por situaciones antropogénicas o por causas de fenómenos naturales, el prestador deberá monitorear la calidad del agua cruda diariamente hasta que los valores referenciales de los parámetros permitan el tratamiento o que la eficiencia de la planta de tratamiento garantice obtener agua apta para el consumo humano.

Excepcionalmente, cuando se trate de fuentes de agua cruda superficiales deben realizarse al menos 1 muestra bimestral.

ARTÍCULO 5.- Toma de muestras. El prestador tomará en cuenta las siguientes consideraciones para la toma de muestras:

- Realizar el muestreo periódico para su respectivo análisis de calidad de agua cruda, conforme lo descrito en el artículo 4;

- Las tomas de muestras en los puntos seleccionados deben ser representativos, considerando los parámetros físicos, químicos y microbiológicos;

- Para el muestreo, manejo y conservación de la muestra, el prestador deberá observar los requerimientos señalados en Standard Methods u otras normas alternativas, para el análisis de parámetros físicos, químicos y microbiológicos.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su fecha de expedición.

Dado en la ciudad de Quito, D.M, el xx de xxxx de 2024.

Mgs. Kristian Steve González Gavilanes

Director Ejecutivo

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA